철도시설물 중대결함 주민 공지

□ 공 지 내 용

「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 시설물안전법) 제25조(위험표지의 설치 등)」에 따른 철도시설물 중대결함 주민 공지

한국철도공사 충북지역관리단에서는 철도시설물을 대상으로 안전점검 등을 시행하고 있으며, 그 결과 철도시설물에서 중대결함이 발견되어 「시설물안전법 제25조(위험표지의 설치 등)」에 따라 주민들께 아래와 같이 알려드립니다.

◦ (시설물명) ①미륵2터널(제3종 철도터널, 연장 : 472.0m)

②옹벽(태백선 75.405)(제2종 철도옹벽, 연장 : 405.0m)

③함백제1터널(제1종 철도터널, 연장 : 2,450.0m)

◦ (위    치) ①태백선 조동-자미원간 58.813km(정선군 신동읍 방제리 산28-2)

②태백선 민둥산-사북간 75.405km(정선군 사북읍 사북리 산153-2)

③함백선 예미-조동간 5.425km(정선군 신동읍 방제리 196-2)

◦ (중대결함) ①라이닝 철근노출 / ②면벽 철근노출 / ③라이닝 부위 누수

* 구조적인 손상은 아니며, 시설물의 사용제한, 사용금지, 철거 등 불필요

◦ (조치사항) 실시설계 및 보수ㆍ보강공사 시행(`25.12월 완료 예정)

<붙임> 현장약도 및 사진

현장약도
현장사진(미륵2터널)	현장사진(옹벽(태백선 75.405))
현장사진(함백제1터널)